Приложение №__.

| «СОГЛАСОВАНО» _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ «___» ________________ 2015 года | «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель генерального директора НО «Фонд МЖКХ Оренбургской области» _______________К.С. Золотарев «___» __________ 2015 года |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Сакмарский район, пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 66

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство,  выданное  саморегулируемой  организацией,  о  допуске  на  виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

| №п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области» |
| 2. | Объект строительного контроля | Работы по капитальному ремонту крыши жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Сакмарский район, пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 66 |
| 3. | Источник финансирования | За счет средств, собственников помещений многоквартирного дома формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора |
| 4. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. | Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих строительному контролю | Согласно дефектной ведомости и сметной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома. |
| 6. | Требования к основному составу работ по строительному контролю | 1. Контроль исполнения производства работ согласно проекту, технологических карт, схем и технологических регламентов, составление рекламаций; 2. Проверка правильности проведения подрядчиками входного контроля качества строительных материалов, конструкций и изделий, проведение выборочных испытаний; 3. Контроль соответствия объемов выполненных строительно-монтажных работ объемам, предусмотренным в проектно-сметной документации; 4. Контроль качества строительно-монтажных работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной рабочей документации, контроль над соблюдением технологических регламентов, в том числе технологических карт, проверка достоверности проведения подрядчиками операционного контроля качества, в т.ч. инструментальный контроль с проведением испытаний; 5. Приемочный контроль работ, подписание актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. ведение фотоотчета по выполненным работам); 6. Проверка полноты и правильности проведения подрядчиками лабораторных испытаний; 7. Контроль над полнотой и правильностью оформления исполнительной производственно-технической документации; 8. Участие во всех технических и организационных совещаниях в рамках контракта между заказчиком и подрядчиком; 9. Предоставление заказчику оперативной информации о любых факторах, которые могут повлиять на изменение сроков выполнения работ подрядчиками; 10. Составление ежемесячных отчетов о своей деятельности на Объекте и произведенных работах; 11. Контроль над работами по ликвидации дефектов в течение гарантийного срока; 12. Предоставление заказчику информации, справок, отчетности, сведений о выполненных и производимых на Объекте работах и их организации; 13. Представление интересов Заказчика в государственных органах по вопросам строительного контроля; 14. Участие в работе рабочих и приемочных комиссий; 15. Контроль соблюдения проектных решений; 16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в случае непредвиденных ситуаций – по мере необходимости. |
| 7. | Требования к содержанию ежемесячного отчета | Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период. Раздел 2. Мероприятия по контролю качества. 1. В разделе должна быть дана оценка качества работ подрядчиков в отчетный период: - отмечены недостатки и дефекты с подтверждением фотоиллюстрациями; - определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения; - отражены основные мероприятия по контролю качества (входной, операционный и приемочный), проведенные в отчетный период. Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выполнения работ. 1. В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов и этапов производства работ. 2. В случае отставания от договорных (плановых) сроков необходимо: - рассмотреть причины отставания; - проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения Объекта капитального ремонта; - предложить возможные способы устранения отставания. |
| 8. | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества | Срок гарантии на выполненные работы по строительному контролю – 60 месяцев. |
| 9. | Требования к сроку выполнения работ | 1. Срок начала работ – сроком начала работ по строительному контролю является начало выполнения на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши. 2. Срок окончания работ - датой окончания работ по строительному контролю является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта. |

| от Исполнителя: _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ «_____»_______________2015 г. | От Заказчика (ответственный представитель) Начальник отдела организации и контроля работ по капитальному ремонту ___________ Сидоров М.С. «____»_________________2015 г. |
| --- | --- |